## OFRIMI I SHER. ENERGJIS
PROGRAMI PËR OFRIMIN E SHËRBIMEVE TË ENERGJISË NË ULJE TË SHPENZIMEVE FINANCIARE NË KOMUNËN E PRISHTINËS SIPA UA 06 2021
Nr. | PËRSHKRIMI I PUNËVE | Njësia | Sasia | Çmimi me TVSH | Shuma me TVSH
A. |  |  |  |  | A:Totali i ( 70 % e pikëve për vlerësim)
1 | Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues me karakteristika minimale: Fuqia e LED‐it:150W Tensioni punës: 220‐240 V AC, 50/60 Hz, Kendi Levizjes se krahut te trupit ndriques : 0° deri +15°, 0° deri -15° Trafo me Dimming/Dali, dimmingu nga 1‐100% Puna në temperaturë:≥‐40°C deri +50°C Ndriçuesi i LED‐it: ≥150 lm/W CRI: Ra≥70 Faktori i fuqisë ≥0.95 Ngjyra e temperaturës –Natyrale:2800-4000K Mbrojtja IP ≥ IP66 Rezistenca minimale ndaj ndikimit fizik ≥IK08 Garancioni ≥ 10 vite Materiali: Alumin i derdhur ,ngjyra e trupit ndriques :black, silver ose gray Jetëgjatësia e ndriçuesit ≥100.000 h Izolimi i mbrojtjes elektrike: Klasa I Sistemi Optik nga PMMA Trupi ndriçues duhet te kete te instaluar dhe NEMA socket(paisjen qe komunikon me Konrtoller) | copë | 1 | 0 | 0
2 | Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues me karakteristika minimale: Fuqia e LED‐it:100W Kendi Levizjes se krahut te trupit ndriques : 0° deri +90°, 0° deri -90° Shkalle(180°) Tensioni punës: 220‐240 V AC, 50/60 Hz, Trafo me Dimming/Dali, dimmingu nga 1‐100% Puna në temperaturë:≥‐40°C deri +50°C Ndriçuesi i LED‐it: ≥150 lm/W CRI: Ra≥70 Faktori i fuqisë ≥0.95 Ngjyra e temperaturës –Natyrale:2800-4000K Mbrojtja IP ≥ IP66 Rezistenca minimale ndaj ndikimit fizik ≥IK08 Garancioni ≥ 10 vite Materiali: Alumin i derdhur ,ngjyra e trupit ndriques :black, silver ose gray Jetëgjatësia e ndriçuesit ≥100.000 h Izolimi i mbrojtjes elektrike: Klasa I Sistemi Optik nga PMMA Trupi ndriçues duhet te kete te instaluar dhe NEMA socket(paisjen qe komunikon me Konrtoller) | copë | 1 | 0 | 0
3 | Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues me karakteristika minimale: Fuqia e LED‐it:80W Kendi Levizjes se krahut te trupit ndriques : 0° deri +15°, 0° deri -15° Tensioni punës: 220‐240 V AC, 50/60 Hz, Trafo me Dimming/Dali, dimmingu nga 1‐100% Puna në temperaturë:≥‐40°C deri +50°C Ndriçuesi i LED‐it: ≥150 lm/W CRI: Ra≥70 Faktori i fuqisë ≥0.95 Ngjyra e temperaturës –Natyrale:2800-4000K Mbrojtja IP ≥ IP66 Rezistenca minimale ndaj ndikimit fizik ≥IK08 Garancioni ≥ 10 vite Materiali: Alumin i derdhur ,ngjyra e trupit ndriques :black, silver ose gray Jetëgjatësia e ndriçuesit ≥100.000 h Izolimi i mbrojtjes elektrike: Klasa I Sistemi Optik nga PMMA Trupi ndriçues duhet te kete te instaluar dhe NEMA socket(paisjen qe komunikon me Konrtoller) | copë | 1 | 0 | 0
4 | Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues me karakteristika minimale: Fuqia e LED‐it:50W Kendi Levizjes se krahut te trupit ndriques : 0° deri +15°, 0° deri -15° Tensioni punës: 220‐240 V AC, 50/60 Hz, Trafo me Dimming/Dali, dimmingu nga 1‐100% Puna në temperaturë:≥‐40°C deri +50°C Ndriçuesi i LED‐it: ≥160 lm/W CRI: Ra≥70 Faktori i fuqisë ≥0.95 Ngjyra e temperaturës –Natyrale:2800-4000K Mbrojtja IP ≥ IP66 Rezistenca minimale ndaj ndikimit fizik ≥IK08 Garancioni ≥ 10 vite Materiali: Alumin i derdhur ,ngjyra e trupit ndriques :black, silver ose gray Jetëgjatësia e ndriçuesit ≥100.000 h Izolimi i mbrojtjes elektrike: Klasa I Sistemi Optik nga PMMA Trupi ndriçues duhet te kete te instaluar dhe NEMA socket(paisjen qe komunikon me Konrtoller) | copë | 1 | 0 | 0
5 | Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues me karakteristika minimale: Fuqia e LED‐it:30W Kendi Levizjes se krahut te trupit ndriques : 0° deri +15°, 0° deri -15° Tensioni punës: 220‐240 V AC, 50/60 Hz, Trafo me Dimming/Dali, dimmingu nga 1‐100% Puna në temperaturë:≥‐40°C deri +50°C Ndriçuesi i LED‐it: ≥150 lm/W CRI: Ra≥70 Faktori i fuqisë ≥0.95 Ngjyra e temperaturës –Natyrale:2800-4000K Mbrojtja IP ≥ IP66 Rezistenca minimale ndaj ndikimit fizik ≥IK08 Garancioni ≥ 10 vite Materiali: Alumin i derdhur ,ngjyra e trupit ndriques :black, silver ose gray Jetëgjatësia e ndriçuesit ≥100.000 h Izolimi i mbrojtjes elektrike: Klasa I Sistemi Optik nga PMMA Trupi ndriçues duhet te kete te instaluar dhe NEMA socket(paisjen qe komunikon me Konrtoller) | copë | 1 | 0 | 0
6 | Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues Dekorative e rrumbullaket me dimenzion ekujvalente ≥350mmx620mm per sheshe dhe parqe sipas skices ne pershkrim teknik, me karakteristika minimale: Fuqia e LED‐it:30W Tensioni punës: 220‐240 V AC, 50/60 Hz, Trafo me Dimming/Dali, dimmingu nga 1‐100% Puna në temperaturë:≥‐40°C deri +50°C Ndriçuesi i LED‐it: ≥150 lm/W CRI: Ra≥70 Faktori i fuqisë ≥0.95 Ngjyra e temperaturës –Natyrale:3000K Mbrojtja IP ≥ IP66 Rezistenca minimale ndaj ndikimit fizik ≥IK08 Garancioni ≥ 10 vite Materiali: Alumin i derdhur ,ngjyra e trupit ndriques :black, silver ose gray Jetëgjatësia e ndriçuesit ≥100.000 h Izolimi i mbrojtjes elektrike: Klasa I Sistemi Optik nga PMMA | copë | 1 | 0 | 0
7 | Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues DownLight(Urban Light) me sistem e Lidhje me Sajle me karakteristika minimale: Fuqia e LED‐it:100W Tensioni punës: 220‐240 V AC, 50/60 Hz, Trafo me Dimming/Dali, dimmingu nga 1‐100% Puna në temperaturë:≥‐40°C deri +50°C Ndriçuesi i LED‐it: ≥150 lm/W CRI: Ra≥70 Faktori i fuqisë ≥0.95 Ngjyra e temperaturës –Natyrale:2800-4000K Mbrojtja IP ≥ IP66 Rezistenca minimale ndaj ndikimit fizik ≥IK08 Garancioni ≥ 10 vite Materiali: Alumin i derdhur ,ngjyra e trupit ndriques :black, silver ose gray Jetëgjatësia e ndriçuesit ≥100.000 h Izolimi i mbrojtjes elektrike: Klasa I Sistemi Optik nga PMMA Trupi ndriçues duhet te kete te instaluar dhe NEMA socket(paisjen qe komunikon me Konrtoller) | copë | 1 | 0 | 0
8 | Furnizimi ,transporti dhe montimi i shtyllës ndriquese të zingtuar rrethore që realizohet me mbjellje ose ankera me lartësi H =8m me traësi 3mm shtylla duhet te jete e pershtatshme per instalimin e sajles per mbajtjen e Trupit ndriques sipas pozicionit 7 ne paramas dhe parallogari .Komplet me standarde ISO. UNI EN ISO 1461 standardi i zingtimit. Vërejtje:Shtylla përveq zingtimi duhet të jetë e realizuar edhe me pjekje speciale.Ngjyra përzgjedhja bëhet me urdhëresë të organit mbikqyrës. | copë | 1 | 0 | 0
9 | Furnizimi dhe instalimi I Sajles per mbajtjen e Trupit ndriques Downlight (Urban Light) ne pozicionin 7 te paramases dhe parallogaris sipas kushteve dhe standardeve te parapara,madhesia Ø12mm - Ø14mm, me sajle duhet te perfshihen dhe shtanguesit bulonat special dhe aksesor percjelles. | m' | 1 | 0 | 0
10 | Furnizimi, transporti dhe montimi i komunikuesit smart NEMA LCU16LTE te perkrah sistemin network LTE FDD, LTE TDD, WCDMA, dhe GSM Mode. - Ndërfaqja standarde NEMA 7-PIN, plug, dhe play. - Protokolli TCP mbështet lidhjen në distancë me serverin. - Ndizni në distancë ON/OFF, stafetë 16A të integruara. - Ndërfaqja e zbehtë ose Dimming: DALI dhe 0-10V. - Njoftimet: dështimi i llambave, dështimi i energjisë, mbi-tensioni, mbi rrymën, nën tension, indinjatë e fuqisë. - Të Raportoj automatikisht njoftimin e dështimit në server, dhe të gjitha pragjet e ndezjes të janë të konfigurueshme. - Matësi i energjisë së integruar të mbështes leximin në distancë | copë | 1 | 0 | 0
11 | Furnizimi, transporti dhe montimi i komunikuesit smart Zigbee NEMA -LCU16Z&M ose e ngjajshme me karakteristika minimale ose më e avancuar për trupa ndriçues: - Me shprendarje rrjeti të automatizuar dhe kontrolluar. - Kontrolluesi i lidhur me driver LED, komunikon me RTU nga Zigbee,≥96-264VAC, ≥2W, ≥IP65, 50~60Hz,≥ -30°C~+70°C. - Ndërfaqja standarde NEMA deri në 7-PIN. - Ndezje/fikje nga distanca, me rele 16A. - Kontrollim automatik i fotocelës. - Mbështet Dimmin interface: DALI dhe 0-10V. - Mbështet leximin në distancë të të dhënave të energjisë elektrike: rryma, tensioni, fuqia, faktori i fuqisë dhe energjia e konsumuar. - Mbështet regjistrimin e energjisë totale të konsumuar dhe rivendosur. - Zbulimi i dështimit të llambës dhe raportimi automatik në server. - Moduli opsional: GPS, anim dhe RTC. - Mbrojtje nga rrufeja.Figura-10 Paisja duhet të jetë e kompletuar për montim me të gjitha pjesët shtesë për trup ndriçues. | copë | 1 | 0 | 0
12 | Furnizimi, transporti dhe montimimi i Koncentratorit ose e ngjajshme me karakteristika minimale ose e avancuar: RTU200Z ose e ngjajshme Zigbee 2.4G, ekran LCD. - Koncentrator, një urë komunikimi ndërmjet serverit (GPRS/ 3G/4G/Ethernet) dhe LCU (nga Zigbee), përditësohet nga OTA, 96-500VAC, 50~60Hz,≥2W, ≥IP54, ≥-30°C~+70°C. - Mikro-kontrollues i shkallës industriale 32-bit me performancë të lartë CPU ARM9 - Bazuar në sistemin Linux ose te ngjashem i cili është shumë i besueshëm platformë - Me 10/100m Ethernet, RS485, USB interface; - Mbështet metodat e komunikimit në distancë GPRS dhe Ethernet - Përmirësimi lokal/në distancë: porta serike/disku USB,Ethernet/GPRS; - Mund të lexojë energjinë elektrike nga distanca me inteligjencë të integruar metra ose matës të jashtëm - 4 DO, 8 DI (6DC IN+2AC IN). - Bateria Fuli ose e ngjajshme 12V/12Ah/20hr - Induktorë të dyanshëm pasje për faza (mutual inductor). | copë | 1 | 0 | 0
13 | Furnizimi dhe instalimi i Software i Licencuar për 10 vite për Ndriqimin LED 1. Menaxhimi nga distanca i ndriçimit inteligjent (Automatike ose llambat manuale të telekomandës, detyra e vendosjes së shpejtë dhe arritja e ndriçimit sipas kërkesës. 2.Llambat mund të jenë të lira për t'u grupuar sipas nevojave për të arritur kontrollin në grup dhe individuale. 3.Mbështetje kontroll i vetëm, kontroll në grup. Është e lehtë për të vepruar 4.Monitorimi i hartës (Kombinuar me informacionin gjeografik sistemet për të siguruar funksionimin grafik të faqës.Situata e kontrollit të llambës së ekranit vizual, grupi mbështetës vendosja dhe funksionimi i llambës ku kanë menaxhim të lehtë dhe mirëmbajtjen. 5.Qarku i monitorimit në kohë reale,statusi i tensionit, rrymës, fuqisë dhe të tjera të ndërprerësit, ekrani statusi i punës së pajisjeve). 6.Analiza e energjisë (Mblidhni të dhëna, siguroni lloje të ndryshme të pajisjet, grafikët dhe raportet e të dhënave të funksionimit, të dhënat mbështetëse eksporti. 7.Analizë gjithëpërfshirëse e funksionimit të pajisjeve,të sigurojë efikasitetin e energjisë, statistikat e shkallës së ndriçimit dhe të vlerësojë efektiviteti i masave të kursimit të energjisë dhe efektet përkatëse. 8.Alarmi i sistemit (Alarmi i dështimit të ndriçimit, çelësi i aksidentit dritat, alarmi i linjës jonormale, mbështet një shumëllojshmëri të alarmit të defektit. 9.Alarmi aktiv, siguron gjurmimin dhe pozicionimin e alarmit, mbështetje shtytje alarmi me shumë kanale. 10.Siguron kthim prapa të alarmit dhe funksionet statistikore) 11.Monitorimi i mjedisit (Mbështetja e lidhjes së pajisje me sensor të jashtëm, lexoni temperaturën dhe lagështia, ndriçimi, shpejtësia e erës dhe të dhëna të tjera mjedisore. -Software duhet të llogaritet dhe paguhet pë çdo trup ndriques veq e veq-copë- drite. | copë | 1 | 0 | 0
14 | Furnizimi dhe Montimi i mbrojtjes se Drites SPD Rezistenca minimale ndaj ndikimit ≥IK10( Mbrojte nga Tensioni I lart, mbrojtje nga rrufeja).IP65, Tensioni punues 220-240V. | copë | 1 | 0 | 0
15 | SMART POLES - Furnizimi dhe instalimi I Shtylles Smart (Smart Poles), me lartesi 8m, per nga dizajni duhet te jete e pershtatshme per vendosjen e te gjitha elementeve SMART si dhe te jete ne kordinim me organin mbikqyres, Shtylla duhet te posedoj: Software per monitorim dhe qasje ne kohe reale, wirless AP, Trupi ndriques LED sipas specifikave teknike ne pozicionin (A, 2) 100W dhe te kete mundesin e kontrolles ne software, Senzori per leximin e temperatures se jashtme, Zhurmes, Shpejtesin e Eres dhe Ndotjen e Ajrit,Kamera HD 1980*1080@30fps per monitorimin e trafikut duhet te kete levizje 360 Shkalle, LED Display 21.5 inc (ekran) ku duhet te behen shfaqjet e te dhenave dhe njoftimeve ne kordinim me Komunen, Thirrjen emergjente per Polici dhe Spital, Mbushsin e Makinave elektrike (EV Charging Pile) opcionale. | copë | 1 | 0 | 0
16 | Furnizimi ,transporti dhe montimi i shtyllës ndriquese të zingtuar konike që realizohet me ankera me lartësi H =10.8m me traësi 3mm me pjesë redukuese në shtyllë apo konike .Komplet me standarde ISO. UNI EN ISO 1461 standardi i zingtimit. Pjesa ku instalohet Trupi ndriques fi 60mm, Shtylla ne mes duhet te kete driten sinjalizuese ngjyr te kalter(blu). Vërejtje:Shtylla përveq zingtimi duhet të jetë e realizuar edhe me ngjyre.Ngjyra përzgjedhja bëhet me urdhëresë të organit mbikqyrës. Per nga dizajni duhet te jete sipas skices ne pershkrim teknik. Baza e shtylles duhet te jete Ø 300mm dhe kulmi i shtylles Ø 60mm sipas skices. | copë | 1 | 0 | 0
17 | Furnizimi ,transporti dhe montimi i shtyllës ndriquese të zingtuar konike që realizohet me mbjellje ose ankera me lartësi H =9.8m me traësi 3mm me pjesë redukuese në shtyllë .Komplet me standarde ISO. UNI EN ISO 1461 standardi i zingtimit. Vërejtje:Shtylla përveq zingtimi duhet të jetë e realizuar edhe me pjekje speciale.Ngjyra përzgjedhja bëhet me urdhëresë të organit mbikqyrës. Baza e shtylles duhet te jete Ø 300mm dhe kulmi i shtylles Ø 60mm sipas skices. | copë | 1 | 0 | 0
18 | Furnizimi ,transporti dhe montimi i shtyllës ndriquese të zingtuar konike që realizohet me mbjellje ose ankera me lartësi H =7.8m me traësi 3mm me pjesë redukuese në shtyllë .Komplet me standarde ISO. UNI EN ISO 1461 standardi i zingtimit. Vërejtje:Shtylla përveq zingtimi duhet të jetë e realizuar edhe me pjekje speciale.Ngjyra përzgjedhja bëhet me urdhëresë të organit mbikqyrës. | copë | 1 | 0 | 0
19 | Furnizimi ,transporti dhe montimi i shtyllës ndriquese të zingtuar konike që realizohet me mbjellje ose ankera me lartësi H =6.8m me traësi 3mm me pjesë redukuese në shtyllë .Komplet me standarde ISO. UNI EN ISO 1461 standardi i zingtimit. Vërejtje:Shtylla përveq zingtimi duhet të jetë e realizuar edhe me pjekje speciale.Ngjyra përzgjedhja bëhet me urdhëresë të organit mbikqyrës. Baza e shtylles duhet te jete Ø 250mm dhe kulmi i shtylles Ø 60mm sipas skices. | copë | 1 | 0 | 0
20 | Furnizimi ,transporti dhe montimi i shtyllës ndriquese të zingtuar konike që realizohet me mbjellje ose ankera me lartësi H =5.5m me traësi 3mm me pjesë redukuese në shtyllë .Komplet me standarde ISO. UNI EN ISO 1461 standardi i zingtimit. Vërejtje:Shtylla përveq zingtimi duhet të jetë e realizuar edhe me pjekje speciale.Ngjyra përzgjedhja bëhet me urdhëresë të organit mbikqyrës. | copë | 1 | 0 | 0
21 | Furnizimi ,transporti dhe montimi i lirës 1 krahëshe 1.0x1.2m të zingtuara. | copë | 1 | 0 | 0
22 | Furnizimi ,transporti dhe montimi i lirës 2 krahëshe 1.0x1.2m, te Zingetuara, Lira duhet te kete dhe Ndriques sinjalizues ne mes me ngjyre te kalter ose 10000K | copë | 1 | 0 | 0
23 | Porosia,furnizimi dhe montimi i shtyllës së betonit lineare 9m. | copë | 1 | 0 | 0
24 | Hapja e vrimave për shtylla të betonit 9m me turjelë sipas standardit | copë | 1 | 0 | 0
25 | Porosia,furnizimi dhe montimi i gypave të betonit ø300 me gjatësi 1.0m' si dhe betonimi rreth saj. | copë | 1 | 0 | 0
26 | Furnizimi ,transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø 63. | m' | 1 | 0 | 0
27 | Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit “vrojtues” të ekzistimit të kabllos energjetike në kanal. | m' | 1 | 0 | 0
28 | Porosia dhe montimi i kapakëve të zingtuar për shtylla të ndriçimit publik. | copë | 1 | 0 | 0
29 | Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kabllos i TIP-it PP00-3x1.50mm² Cu. | m' | 1 | 0 | 0
30 | Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kabllos i TIP-it PP00-5x1.50mm² Cu. | m' | 1 | 0 | 0
31 | Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kabllos i TIP-it X00-A-4x16 mm² Al. | m' | 1 | 0 | 0
32 | Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kabllos i TIP-it PP00-4x16mm2 Al. | m' | 1 | 0 | 0
33 | Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kabllos i TIP-it PP00-4x50 mm² Al prej TS 10/0,4 kV gjer në ormanin e grupit matës. | m' | 1 | 0 | 0
34 | Lyerja e shtyllave të metalta me ngjyrë.Ngjyrosja e shtyllës duke përfshirë edhe lirat një dhe dy anësore me mbrojtje nga korodimi .Ngjyra zgjidhet nga orani mbikqyrës. | copë | 1 | 0 | 0
35 | Furnizimi ,transporti dhe montimi i lirave të zingtuara për shtylla të drurit dhe betonit me dim (0.3x0.7m). | copë | 1 | 0 | 0
36 | Furnizimi ,transporti dhe montimi i hallkave për shtylla të drurit dhe betonit. | copë | 1 | 0 | 0
37 | Furnizimi ,transporti dhe montimi pjesëve për tërheqjen e kabllos bistek 2x16 mm². | copë | 1 | 0 | 0
38 | Furnizimi ,transporti dhe montimi i klemeve izoluese [Al]16-95/1.5-10 mm²[Cu]. | copë | 1 | 0 | 0
39 | Furnizimi ,transporti dhe montimi i shiritit të tokëzimit 25x4mm. | m' | 1 | 0 | 0
40 | Furnizimi , transproti dhe montimi i sondave të tokëzimit. | copë | 1 | 0 | 0
41 | Furnizimi ,transporti dhe montimi i bazamentit MB 30 me gypa te brinjëzuar për shtyllat vertikale konike të zingtuara (0.4x0.4x0.50)m. Komplet. | copë | 1 | 0 | 0
42 | Furnizimi ,transporti dhe montimi i bazamentit MB 30 me gypa te brinjëzuar për shtyllat vertikale konike të zingtuara (0.8x0.8x0.80)m. Komplet. | copë | 1 | 0 | 0
43 | Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gypit të brinjëzuar Ø200. | m' | 1 | 0 | 0
44 | Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave nga betoni MB30 me dimensione (0.6x0.6x0.8) e parafabrikuar me kapak (polipropilen ose metal) me qelës. Skica Vërejtje: Puseta duhet duhet te ketë vrima me diametër për gyp të brinjëzuar deri në Ø 125 me te gjitha materialet shtesë për montim. | copë | 1 | 0 | 0
Totali A: |  |  |  |  | 0
B. |  |  |  |  | B:Totali i ( 30 % e pikëve për vlerësim)
45 | Dislokimi i shtyllave te hekurta, drurit dhe të betonit deri në 10m, të rrjetit ekzistues dhe bartja e tyre në depo të Komunës së Prishtinës. | copë | 1 | 0 | 0
46 | Demontimi i trupave ndriçues ekzistues të dëmtuar si dhe bartja deri në deponi të licensuar të mbeturinave. Vërejtje: Trupat ndriçues të cilët janë në funksion barten në depo të Komunës së Prishtinës. | copë | 1 | 0 | 0
47 | Bartja dhe montimi i trupave ndriçues ekzistues nga depoja e Komunës së Prishtinës në lokacionet mbrenda Komunës së Prishtinës në qytet dhe fshatra.Fuqia 30W, 50w, 100W dhe 150W. | copë | 1 | 0 | 0
48 | Bartja dhe montimi i shtyllave ekzistuese nga depoja e Komunës së Prishtinës në lokacionet mbrenda Komunës së Prishtinës në qytet dhe fshatra.Shtylla nga 5.5-10m'. | copë | 1 | 0 | 0
49 | Demontimi i kabllove ekzistuese me seksion 2x16mm² Al ose 4x16mm² Al ajrorë nga shtyllat ekzistuese të drurit si dhe montimi në shtylla të betonit. Vërejtje: Kabllo e dislokuar llogaritet për fushë deri në gjatësi 50m'. | fushë | 1 | 0 | 0
50 | Furnizimi, transporti dhe montimi i bulonave M-6 deri M-24 për përforcim të trupave ndriçues dhe shtyllave. | copë | 1 | 0 | 0
51 | Demontimi i lirave ekzistuese të dëmtuara dhe bartja e tyre në depo të Komunës së Prishtinës. | copë | 1 | 0 | 0
52 | Gropimi –i kanalit dhe transporti i dheut të tepruar për shtrirjen e kabllos të ndriçimit publik dhe shtyllave të ndriçimit publik-0.4x0.8m. | m' | 1 | 0 | 0
53 | Furnizimi ,transporti dhe vendosja e rërës së imët në trashësi 10cm. nën kabllo, ndërsa 10 cm. mbi kabllo. Dim:(0.40x0.20). | m' | 1 | 0 | 0
54 | Furnizimi ,transporti dhe vendosja e rërës së trashë (zhavorr) në trashësi (0.40x0.20) vendosur vetëm në pjesën e gropuar. | m' | 1 | 0 | 0
55 | Prerja e betonit, largimi i betonit me dim (0.40x0.25)m me transport deri në depo, si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (betonimi). Llogaria të kryhet për m' | m' | 1 | 0 | 0
56 | Largimi i kubzave me transport, në trotuare dhe rrugë me dim (1.00x0.08)m si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (vendosja e kubëzave). Llogaria të kryhet për m' | m' | 1 | 0 | 0
57 | Prerja e asfaltit, largimi i asfaltit me dim (0.20x0.14)m me transport deri në depo, si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (asfaltimi). Llogaria të kryhet për m' | m' | 1 | 0 | 0
58 | Furnizimi, transporti dhe montimi i vazhduesve kabllovik (muf) me dim. 50, 25, dhe 16mm² (qmimi.Mesatarë). | copë | 1 | 0 | 0
59 | Identifikimi i prishtjes së kabllos tokësore-çmimi llogaritet për një fushë. | copë | 1 | 0 | 0
60 | Identifikimi i prishtjes së kabllos ajrore-çmimi llogaritet për një fushë. | copë | 1 | 0 | 0
61 | Furnizimi ,transporti dhe montimi i relesë Astrologjike IC Astro-Siemens,Shnaider,Abb ose e ngjashme si dhe programimi i saj. | copë | 1 | 0 | 0
62 | Furnizimi ,transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø 70. | m' | 1 | 0 | 0
63 | Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave PVC Ø 100 – 160 mm gjatë kalimimeve ose depërtimit të rrugëve me makinë speciale – asfaltit dhe kthimi në gjendjen e mëparshme.Çmimi për m’ gjatësi. | m' | 1 | 0 | 0
64 | Furnizimi, transproti dhe montimi i ormanit OG të thatë me dim ≥(0.2x0.3) me mbrojtje IP. | copë | 1 | 0 | 0
65 | Furnizimi, transporti dhe montimi i kanaleve nga plastika për mure me bulona për montim për vendosjen e kabllove elektrike. | m' | 1 | 0 | 0
66 | Furnizimi, transporti dhe montimi i Kuadrit qendror për furnizimin e ndriçimit publik me pjesën e xhamit shtesë për leximin e njehësorit, me mbrojtje IP, pjesën e zbrazur rezervë të mbrojtur e zingtuar pastaj e pjeku me ngjyrë me dim: (1.2x1.0x0.3m) si dhe skema njëpolëshe e vendosur brenda, numri i ormanit i vendosur jasht si dhe shenja e rrezikut. | copë | 1 | 0 | 0
67 | Furnizimi, transproti dhe montimi i mbajtësve për flamuj në shtylla të ndriçimit. | copë | 1 | 0
68 | Furnizim, transporti dhe montimi i prizave OG 16A. | copë | 1 | 0 | 0
69 | Furnizimi, transporti dhe montimi i siguresave automatike 16A. | copë | 1 | 0 | 0
70 | Furnizimi, transporti dhe montimi i kontaktorit TIP CN 80 A-380 V. | copë | 1 | 0 | 0
71 | Furnizimi, transporti dhe montimi i ndërprerësit AS-/100A . | copë | 1 | 0 | 0
72 | Furnizimi, transporti dhe montimi i FID 4P 63/0.5A . | copë | 1 | 0 | 0
73 | Furnizimi, transporti dhe montimi i suguresave 63A . | copë | 1 | 0 | 0
74 | Furnizimi, transporti dhe montimi i mikrondërprerësit /A. | copë | 1 | 0 | 0
75 | Furnizimi, transporti dhe montimi i dritës LED ≥5W. | copë | 1 | 0 | 0
76 | Furnizimi, transporti dhe montimi i ndërp. zgjedhës për Am80A-u-R10. | copë | 1 | 0 | 0
77 | Furnizimi, transporti dhe montimi i ndërp tipi GS-16-66 U. | copë | 1 | 0 | 0
78 | Furnizimi, transporti dhe montimi i ndërp automatik /A. | copë | 1 | 0 | 0
79 | Furnizimi, transporti dhe montimi i voltmetërit Vm 0-500 V . | copë | 1 | 0 | 0
80 | Furnizimi, transporti dhe montimi i ampermetërit Am 0-200A. | copë | 1 | 0 | 0
81 | Furnizimi, transporti dhe montimi i transformatorit rrymorë /5 A . | copë | 1 | 0 | 0
82 | Furnizimi, transporti dhe montimi i përçuesit PF 1x25 mm². | m' | 1 | 0 | 0
83 | Furnizimi, transporti dhe montimi i reles së fazave. | copë | 1 | 0 | 0
84 | Furnizimi, transporti dhe montimi i shiritit të zbarrave. | m' | 1 | 0 | 0
85 | Furnizimi, transporti dhe montimi i Punimi i bazamentit të ormanit nga betoni me MB 30 sipas dimensioneve (1.2x1.0x0.3m). | copë | 1 | 0 | 0
86 | Raporti i auditimit të enërgjisë në ndricim publik eshte i obliguar ne mënyre gjenerale, para fillimit te projektit në ndriçim publik për të gjithë trupat ndriçues sipas kadergorive te rrugve. Raporti i auditimit te do te percakton luxat sipas kategorive te rruges. Auditimi duhet te bëhet nga nje Auditor i energjisë në ndriçim publik i certifikuar. | rrugë | 1 | 0 | 0
87 | Te behet smulimi me Software Dialux ose te ngjashem e ndriqimit para fillimit te projektit, instalimi i trupave ndriques LED, llogaritë (LUX-at) duhet të jenë sipas standardeve në përpurthje me kategorite e rrugëve duke I marr parasysh rekomandimet e raportit te auditimit te energjise, qellimi i secilit eshte te kursehet energji elktrike. | copë | 1 | 0 | 0
88 | Krijimi i databazëz për rrugët e ndriçimit publik me të gjitha të dhënat trupat ndriques, shtylla etj.(qytet dhe fshatra).Databaza duhet te permbaj te gjitha shenimet e nevojshme per Ndriqimin Publik ne Komunen e Prishtines dhe te regjistrohen ne Server ne formatin DWG, PDF dhe nje Kopje Fizike. | rrugë | 1 | 0 | 0
89 | Dhoma Teknike: Server(Windows server 2016 Datacenter), Desctop(Monitor PC-je 21'), UPS Schneider ose te ngjashem 375W, Mbrojtes RB4011iGS+RM ose te ngjeshem.Hapsira apo dhoma ku do te vendoset do te caktohet nga organi mbikqyres(brenda objektit e Komunes së Prishtinës) | komplet | 1 | 0 | 0
90 | Trajnimi i stafit të Komunës lidhur me Softwarin e lartëcekur 3 persona, trajnimi duhet te behet nga një Elektro ing. i cili duhet te jetë Certifikuar për Softuerin Dialux ne ndriçim publik dhe i Certifikuar për sistemin SMART të ndriçim publik. . | komplet | 1 | 0 | 0
91 | Matjet gjeodezike të rrugës (piketimi i shtyllave ekzistuese).Te behet pikzimi i secilit trup ndriques, rrugor,sheshe dhe parkingje permes aplikacioneve Map Marker ose e ngjashme. | copë | 1 | 0 | 0
92 | Sigurimi i atesteve dhe leshimi në punë i paisjeve. | paushall | 1 | 0 | 0
Totali B: |  |  |  |  | 0
REKAPITULLIM |  |  | Çmimi total |  | Çmimi total i peshuar
A - Gjithsej (1-44):70% |  |  | 0 |  | 0
B - Gjithsejt (45-92) :30% |  |  | 0 |  | 0
Çmimi i Përgjithshëm i peshuar (ofertat do të vlerësohen ne bazë të kësaj vlere). Kjo është vlera e cila do te duhet të shenohet në Formularin e ofertës dhe do të lexohet gjatë hapjes publike. |  |  |  |  | 0