## Punët shtesë brenda 10%
Objekti: Shkolla e mesme e lartë profesionale Tregti-Hoteleri-Turizëm "7 Shtatori", Prishtinë Autoriteti Kontraktues: Kuvendi i Komunës së Prishtinës
PARAMASA E PUNËVE SHTESË
| A - PUNËT NDËRTIMORE | A - CONSTRUCTION WORKS
2 | PUNËT E DHEUT | EARTH WORKS | Unit/Njësia | Quantity/Sasia | Unit price/ Çmimi njësi | Total Price/Çmimi total (Euro) €
2.2 | Mihja e tokës së kategorisë III-IV për themelet shiritore dhe pllakën e themeleve në bodrum, transporti në deponinë komunale. Shih planin e gërmihjes dhe elaboratin gjeomekanik. | Excavation of category III-IV soil for foundation and the basement, transportation to the dumpsite. See the Excavation Plan and Geotechnical Report | m³ | 3070.16 |  | 0
2.5 | Furnizmi, shtrirja dhe nivelimi dhe ngjeshja e zhavorrit 0-32 mm nën shiritat e themeleve dhe pllakën e themeleve në bodrum, t=50 cm (t1=25cm shtresa e ngjeshjes) deri në shkallën e ngjeshjes Ms = 45-50 MN/m2 | Supply, spread, levelling and compaction of gravel 0-32 mm, under the foundation Strips and foundation slab in the basement, t=50 cm (t1=25cm compaction layers ), at the compaction grade Ms = 45-50 MN/m2 | m³ | 704 |  | 0
0
3 | PUNËT E BETONIT | CONCRETE WORKS | Unit/Njësia | Quantity/Sasia | Unit price/ Çmimi njësi | Total Price/Çmimi total (Euro) €
3.1 | Përgatitja e pahisë, furnizimi dhe betonimi me beton te thjeshte C25/30 i shtreses rrafshuese t= 15 cm mbi zhavor te pllakes se themelit në bodrum. Në cmim të përfshihet armatura rrjete Q-226 | Install and cast of C-25/30 grade 15 cm reinforced concrete base slab grade C 12/15 over the gravel. The price shall include steel mesh Q-226. | m³ | 23 |  | 0
3.3 | Përgatitja e pahisë, furnizimi dhe betonimi me beton te klases C30/37 për shiritave të themeleve sipas specifikimeve teknike dhe vizatimeve detale | Supply and cast of C-30/37 grade reinforced concrete foundation strips of the building, according to technical specifications and detailed drawings | m³ | 16 |  | 0
| Përgatitja e pahisë, furnizimi dhe betonimi me beton te klases C25/30 i trarëve dhe pllakës së përdhesës, sipas specifikimeve teknike dhe vizatimeve detale | Supply and cast reinforced concrete beams and slab of the ground floor, according to technical specifications and detailed drawings | m³ | 72.6 |  | 0
3.6 | Përgatitja e pahisë, furnizimi dhe betonimi me beton te klases C25/30 i trarëve dhe pllakës mbi katin përdhes, sipas specifikimeve teknike dhe vizatimeve detale. Vërejtje- Pozicionet e dukshme te betonit duhet te punohen me pahi të reja si 'natur' beton | Supply and cast of C-25/30 grade reinforced concrete beams and slab above the ground floor, according to according to technical specifications and detailed drawings. Note- New formwork shall be used for visual in-situ concrete of particular concrete structural elements | m³ | 72.3 |  | 0
3.9 | Përgatitja e pahisë, furnizimi dhe betonimi me beton te klases C25/30 i trarëve dhe pllakës mbi katin e parë, sipas specifikimeve teknike dhe vizatimeve detale. Vërejtje- Pozicionet e dukshme te betonit duhet te punohen me pahi të reja si 'natur' beton | Supply and cast of C-25/30 grade reinforced concrete beams and slab above the first floor, according to according to technical specifications and detailed drawings. Note- New formwork shall be used for visual in-situ concrete of particular concrete structural elements | m³ | 34.8 |  | 0
| Përgatitja e pahisë, furnizimi dhe betonimi me beton te klases C25/30 i trarëve dhe pllakës mbi katin e dytë, sipas specifikimeve teknike dhe vizatimeve detale. Vërejtje- Pozicionet e dukshme te betonit duhet te punohen me pahi të reja si 'natur' beton | Supply and cast of C-25/30 grade reinforced concrete beams and slab above thesecond floor, according to according to technical specifications and detailed drawings. Note- New formwork shall be used for visual in-situ concrete of particular concrete structural elements. | m³ | 83.8 |  | 0
3.9'' | Përgatitja e pahisë, furnizimi dhe betonimi me beton te klases C30/37 i brezeve prej betoni të armuar dhe shtyllave çdo 4m' të murit të atikës |  | m³ | 23.48 |  | 0
0
4 | PUNËT E ARMATURËS | REINFOCEMENT WORKS | Unit/Njësia | Quantity/Sasia | Unit price/ Çmimi njësi | Total Price/Çmimi total (Euro) €
4.1 | Furnizimi, lakimi dhe shtrirja e armaturës BSt 500s sipas planeve të detajuara të armimit. | Supply, assemble and install reinforcement BSt 500s according to the reinforcement detailed plans.
|  | RØ12 BSt 500s | kg | 5007 |  | 0
0
5 | PUNËT E MURATIMIT | MASONRY WORKS | Unit/Njësia | Quantity/Sasia | Unit price/ Çmimi njësi | Total Price/Çmimi total (Euro) €
| Frunizmi me material dhe muratimi i mureve të atikës me llac vazhdues sipas specifikimeve teknike dhe vizatimeve detale. | Furnishing with material and masonry of attic walls with continuous mortar according to technical specifications and detailed drawings.
5.1 | Muret 25cm | 25cm walls | m³ | 63.61 |  | 0
0
8 | PUNËT E HIDROIZOLIMEVE | WATERPROOFING WORKS | Unit/Njësia | Quantity/Sasia | Unit price/ Çmimi njësi | Total Price/Çmimi total (Euro) €
8.1 | Furnizimi me material dhe hidroizolimi prej bentoniti i pllakës së dyshemesë në bodrumit dhe përdhesë me hidroizolimin ne formë rollne i cili vendoset me mbishtresim prej 10cm njëra mbi tjetrën, izolues argjilor i paraderdhur me vetlidhje me betonin, i cili mund të instalohet edhe në prezencën e lagështisë dhe i cili ekpandon deri në 16 here. | Supply and install self gripping bentonite based waterproofing system in the foundation slab, supplied in roles with 10 cm overlays, which could be installed even in the wet conditions and could expand 16 times. | m² | 371.7 |  | 0
8.4 | Furnizimi me material dhe izolimi i kulmit të gjelbër me sistem i cili perbehet nga izolues me bazë çimentoje me dy përbërës me karakteristika të elasticitetit dhe membrane mikroporoze elastike prej polipropileni izolues me baze cimentoje. Çmimi përfshine shiritat këndor tëcilat vendosen në çdo 12-20 m2, mbi estrih cmineti çimentos, si dhe ulluqet adekuate të rekomanduara nga prodhuesi i hidroizolimit. | Supply and install horizontal waterproofing in the green roof: Elasticized microporous water-repellent polypropylene membrane reinforced with elastic two-component waterproofing compound, elasticized staff bead, Pricing shall include edge strip joints, placed every 12-20 m2, over the cement screed, as well as adequate drainage gutters recommended by the waterproofing manufacturer. | m² | 481.39 |  | 0
0
9 | PUNËT E TERMOIZOLIMEVE | THERMAL INSULATION WORKS | Unit/Njësia | Quantity/Sasia | Unit price/ Çmimi njësi | Total Price/Çmimi total (Euro) €
9.9 | Furnizimi dhe vendosja e polistirenit të ekspanduar (EPS) në fasade të ndërtesës me trashësi t=100 mm përfshi ngjitësimin, këndoret dhe rrjetën e qelqit, sipas specifikimeve teknike sipas vizatimeve detaje të dhëna në projekt. | Supply and install 150 mm thick expanded polystyrene (EPS) boards in the facade of the building, including the adhesive and glass fiber mesh, and anglesaccording to technical specifications and drawing details. | m² | 747.5 |  | 0
0
11 | PUNËT E ZDRUKTHTARISË | JOINERY WORKS | Unit/Njësia | Quantity/Sasia | Unit price/ Çmimi njësi | Total Price/Çmimi total (Euro) €
11.2 | Furnizmi dhe montimi i dyerve të jashtme nga alumini i plastifikuar - RAL 7016, me urë termike dhe qelq sigurie sipas specifikimeve teknike - Aty ku është e aplikueshme në cmim të përfshihet dorëza 'panik' dhe instalimi i mekanizmi hidraulik të mbylljes. | Supply and insstall external doors assemblies with polyurethane powder coated aluminium profiles -RAL 7016, with safety glass, as specified in the technical specifications. Where applicable, Hydraulic closing mechanism and panic dorhandle shall be included in the price.
7 | Pos D-03', dim 100.0 X 210.0 cm | Pos D-03', dim 100.0 X 210.0 cm | copë/pcs | 1 |  | 0
11.5 | Furnizimi dhe montimi i pikoreve nga llamarina e aluminit t=2mm dhe gjerësi 300mm, përfshi elementet këndore për të siguruara izolimin nga uji. Profilet duhet të jenë kompatibile me prodhimet e zgjedhura të dritareve në mënyrë që largimi i ujit të mos pengohet. | Supply and install extruded aluminium window sill 2mm thick and 2cm out of the external wall corner, with special aluminium end pieces and joints to ensure complete waterproofing protection of walls. Compatibility with the selected window frames in order that drainage outlets are not obstructed, is mandatory. | m' | 11 |  | 0
11.8 |  | Supply and install toilet and kitchen doors according to technical specifications
13' | Depo / Storage | Pos. D-17', dim. 100.0cm X 210.0cm | copë/pcs | 2 |  | 0
0
12 | PUNËT E ENTERIERIT | INTERIOR FINISHING WORKS | Unit/Njësia | Quantity/Sasia | Unit price/ Çmimi njësi | Total Price/Çmimi total (Euro) €
12.4 | Furnizmi me material dhe montimi i veshjeve të mureve me panele të drurit të breut, në hapësirat përreth dyerve të klasave e në tërësi sipas specifikimeve teknike dhe vizatimeve detale | Supply and install of 13 mm spruce wood panels in the walls of the hall and classrooms according to the technical specifications and detailed interior drawings. | m² | 116.77 |  | 0
12.5 | Furnizmi me material dhe punimi i banakëve të dritareve nga panele të drurit të lameluar të breut, t=26mm, në tërësi sipas specifikimeve teknike dhe vizatimeve detale | Supply and install internal windows sill made of 26 mm spruce laminated boards prefinished | m' | 11 |  | 0
12.9 | Furnizmi me material dhe veshja e mureve me panele HPL t=9mm të mureve të brendshme, në tërësi sipas specifikimeve teknike dhe vizatimeve detale | Supply of material and linning with 9 mm HPL (High Pressure Laminate) panels of the interior walls according to technical specifications and detailed drawings. | m² | 48.5 |  | 0
0
16 | PUNËT E GJIPSIT | GYPSUMBOARD ASSEMBLIES | Unit/Njësia | Quantity/Sasia | Unit price/ Çmimi njësi | Total Price/Çmimi total (Euro) €
16.1 | Furnizmi de montimi i plafonit akustik nëpër hapësirat e mësimit, sistem të profileve të dyfishta të varrjes, dhe pllaka akustike 12.5mm, dhe 20 mm lesh i gurit në tërësi sipas specifikimeve teknike dhe vizatimeve detale të enterierit. | Supply and install acoustic suspended ceiling in the learning spaces, by using hanger system suitable for the ceiling load, main and furring TC channels 12,5 mm single layer acoustic boards and 20mm thick mineral wool, according to technical specifications and detailed interior drawings | m² | 74.04 |  | 0
0
PËRMBLEDHJA |  | SUMMARY | Shuma e punëve shtesë
2 | PUNËT E DHEUT | EARTH WORKS | 0
3 | PUNËT E BETONIT | CONCRETE WORKS | 0
4 | PUNËT E ARMATURËS | REINFORCEMENT WORKS | 0
5 | PUNËT E MURATIMIT | MASONRY WORKS | 0
8 | PUNËT E HIDROIZOLIMEVE | WATERPROOFING WORKS | 0
9 | PUNËT E TERMOIZOLIMEVE | THERMAL INSULATION WORKS | 0
11 | PUNËT E ZDRUKTHTARISË | JOINERY WORKS | 0
12 | PUNËT FINALE NË ENTERIER | INTERIOR FINISHING WORKS | 0
17 | PUNËT E GJIPSIT | GYPSUM BOARD ASSEMBLIES | 0
PUNËT NDËRTIMORE |  |  | 0
| SALLA E SPORTEVE | SPORT HALL
2 | PUNËT E BETONIT | CONCRETE WORKS | Unit/Njësia | Quantity/Sasia | Unit price/ Çmimi njësi | Total Price/Çmimi total (Euro) €
3.1 | Përgatitja, furnizimi dhe betonimi me beton te thjeshte C25/30 i shtreses rrafshuese t= 15 cm mbi zhavor te pllakes se themelit në bodrum. Në cmim të përfshihet armatura rrjete Q-226 | Install and cast of C-25/30 grade 15 cm reinforced concrete base slab grade C 12/15 over the gravel. The price shall include steel mesh Q-226. | m³ | 55.35 |  | 0
3.2 | Përgatitja e pahisë, furnizimi dhe betonimi me beton te klases C30/37 i pllakës së themeleve të sallës sipas specifikimeve teknike dhe vizatimeve detale | Supply and cast of C-30/37 grade reinforced concrete foundation slab of thesport hall, according to technical specifications and detailed drawings | m³ | 11.6 |  | 0
3.4 | Përgatitja e pahisë, furnizimi dhe betonimi me beton te klases C30/37 i shtyllave të betonit sipas specifikimeve teknike dhe vizatimeve detale. Vërejtje- Pozicionet e dukshme te betonit duhet te punohen me pahi të reja si 'natur' beton | Supply and cast of C-30/37 grade reinforced concrete columns according to technical specifications and detailed drawings. Note- New formwork shall be used for visual in-situ concrete of particular concrete structural elements | m³ | 3.52 |  | 0
0
5 | PUNËT E LATIMIT | CARPENTRY WORKS | Unit/Njësia | Quantity/Sasia | Unit price/ Çmimi njësi | Total Price/Çmimi total (Euro) €
6.1 | Furnizmi me material, fabrikimi, transporti dhe montim i strukturës nga druri i lameluar të sallës së edukatës fizike, sipas specifikimeve teknike dhe dizajnit detal të strukturës | Supply of material,manufacturing, transport and assembling of the glued laminated wood structure of the sport hall, according to the structural design. | m³ | 41.23 |  | 0
0
PËRMBLEDHJA |  | SUMMARY | Shuma e punëve shtesë
3 | PUNËT E BETONIT | CONCRETE WORKS | 0
5 | PUNËT E LATIMIT | CARPENTRY WORKS | 0
SALLA E SPORTEVE |  |  | 0
| D - MECHANICAL INSTALATION | D - MECHANICAL INSTALATION
D | NENSTACIONI I NGROHJES/FTOHJES | HEATING/COOLING SUBSTATION | Unit/Njësia | Quantity/Sasia | Unit price | Total price (Euro)
D.16 | _Izolimi termik i gypave ne kaldatore me Armaflex me trashesi 9mm ose 13 mm. | _Thermal insulation with Armaflex thickness: 9mm or 13 mm. | m' | 337 |  | 0
0
PËRMBLEDHJA |  | SUMMARY | Shuma e punëve shtesë
D | NENSTACIONI I NGROHJES/FTOHJES | HEATING/COOLING SUBSTATION | 0
MECHANICAL INSTALATION |  |  | 0
| (F) UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI | (F) WATER AND SANITARY
3 | RRJETI I UJËSJELLËSIT | WATER SUPPLY NETWORK | Unit/Njësia | Quantity/Sasia | Unit price | Total price (Euro)
2 | Furnizimi dhe montimi i gypave metalik dhe pajisjeve të nevojshme fazonerike. Në çmim të përfshihet testimi, dezinfektimi i rrjetit dhe izolimi me material me fleksibilitet të lartë nga goma nitrile, me rezistencë të lartë ndaj përhapjes së avullit dhe përçueshmëri të ulët termike. | Supply and mounting of water supply metallic pipes and needed fittings. In price include test, disinfection of the network and insulation with highly-flexible closed-cell insulation material made from nitrile rubber, with high water-vapour diffusion resistance and low thermal conductivity of the pipes
| Ø32mm | Ø32mm | m' | 19.2 |  | 0
| Ø50mm | Ø50mm | m' | 110 |  | 0
0
4 | ELEMENTET E SANITARISË | SANITARY APPLIANCES | Unit/Njësia | Quantity/Sasia | Unit price | Total price (Euro)
4 | Furnizimi dhe instalimi i lavamanit, komplet me të gjitha elementet e nevojshme: sifoni 5/4“– 32 mm, nga kromi, valvula këndore 3/8“–1/2“, nga kromi, 2 copë, dhe mikseri elektronik, sipas specifikimeve teknike. | Supply and install of wash basin, including all necessary accessories - washbasin syphon 5/4“– 32 mm, chrome, brass washbasin angle valve 3/8“–1/2“, chrome, 2 pcs and electronic basin mixer, according to techncial aspecifications | set | 1 |  | 0
0
PËRMBLEDHJA |  | SUMMARY | Shuma e punëve shtesë
3 | RRJETI I UJËSJELLËSIT | WATER SUPPLY NETWORK | 0
4 | ELEMENTET E SANITARISË | SANITARY APPLIANCES | 0
UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI |  |  | 0
PËRMBLEDHJA |  | SUMMARY | Shuma e punëve shtesë
PUNËT NDËRTIMORE / CONSTRUCTION WORKS |  |  | 0
SALLA E SPORTEVE / SPORT HALL |  |  | 0
INSTALIMET E MAKINERISË / MECHANICAL INSTALATION |  |  | 0
UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI / WATER AND SANITARY |  |  | 0
0